## KANCELARIJE V. RIBE
Pregrađivanje unutarnjih prostorija veletržnice ribe u Poreču – uređenje dvije dodatne uredske prostorije na katu
I |  | RUŠILAČKI RADOVI | jedinica mjere | količina | cijena po jedinici mjere | iznos u eurima
| 1. | Strojno ručno skidanje postojećih stropnih klima "micubiši"(nisu u funkciju),komplet sa svim elementima koji smetaju za izradu spuštenog stropa.U stavku uračunati utovar i odvoz na deponij u režiji izvođača.Obračun paušalno:
|  |  | Paušal | 1 |  | 0
|  | UKUPNO RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
II |  | ELEKTRO RADOVI
| 1. | Rekonstrukcija dijela visećih rasvjetnih tijela u prostorijama gdje će biti dvije kancelarije.U stavku uračunati nakon ugradbe stropne konstrukcije pozicioniranje postojećih stropnih visećih lampi ,komplet sa urezivanjem u stropu te učvršćivanje istih.U stavku uračunati i potrebne ukrasne lajsne oko rasvjetnih tijela,uračunati potrebne prekidače rasvjete.Obračun po komadu ugrađenog tijela.
|  |  | kom | 6 |  | 0
| 2. | Komplet izrada elektro instalacija i potrebnih utičnica i prekidača za dvije kancelarije i hodnik .U stavku uračunati sve potrebne elemente za izradu ove stavke.Prije davanja ponude obići gradilište.Obračun paušal.
|  |  | paušal | 1 |  | 0
|  | UKUPNO ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
III |  | GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
| 1 | Dobava i montaža unutarnjeg pregradnog gipskartonskog zida ukupne debljine 12 cm. Gipskartonski zid izvodi se kao dvostrana obloga gipsanim pločama, na pocinčanoj podkonstrukciji s ispunom od kamene vune. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu i bojanje.
|  | klasičan zid | m2 | 60 |  | 0
| 2 | Dobava i montaža spuštenog stropa od gipskartonskih ploča. Gipskartonski strop izvodi se gipsanim pločama, ovješen na pocinčanoj podkonstrukciji pričvršćenoj na postojeću drvenu konstrukciju kosog krova. Strop se postavlja na visini od 2,85 m od poda. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, materijal i montažu, te završnu obradu i bojanje.
|  |  | m2 | 60 |  | 0
|  | GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV |  | STOLARIJA
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Red.br. |  | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
| 1 | Dobava i montaža unutarnjih drvenih vrata - medijapan. Unutarnja vrata izvode se kao puna drvena, glatka, od kvalitetnog mediapana s ispunom. U cijenu uračunati sve potrebne tipske dijelove, dovratnike, materijal i montažu, te završnu obradu špaleta.
|  | SOBNA VRATA 90/210 | kom | 2 |  | 0
|  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | UKUPNO RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
|  | GIPSKARTONSKI I SOBOSLIKARSKI UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Ovlaštena osoba ponuditelja (potpis i pečat)